附件3

生活饮用水卫生“双随机”抽查结果汇总表

| 单位类别 | 卫生管理情况 |  |  | 水质监督抽检情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查水厂/设施数 | 合格水厂/设施数 | 合格率 | 检查水厂/设施数 | 合格水厂/设施数 | 合格率 |
| 城市设计日供水1000m3以上水厂 | 299 | 277 | 92.64% | 298 | 290 | 97.32% |
| 城市其他水厂 | 219 | 160 | 73.06% | 215 | 207 | 96.28% |
| 农村设计日供水 1000m3以上集中 式供水 | 158 | 125 | 79.11% | 154 | 149 | 96.75% |
| 设计日供水 100m3以上小型 集中式供水 | 559 | 79 | 14.13% | 303 | 162 | 53.47% |
| 二次供水设施 | 827 | 631 | 76.30% | 648 | 595 | 91.82% |
| 合计 | 2062 | 1272 | 61.69% | 1618 | 1403 | 86.71% |