附件4

学校卫生“双随机”抽查结果汇总表

| 地区 | 教学环境 |  | 学校传染病与常见病防控 |  | 学校饮用水卫生管理 |  |  |  |  |  | 学校饮用水水质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查 学校数 | 合格率 | 检查 学校数 | 合格率 | 检查使用自建集中式供水学校数 | 水源卫生防护合格率 | 水质消毒设施装备率 | 检查使用二次供水学校数 | 蓄水池周围无污染源合格率 | 二次供水蓄水设施定期清洗消毒合格率 | 检查 学校数 | 水质六项指标合格率 |
| 广州市 | 309 | 4.21% | 324 | 83.64% | 2 | 100.00% | 100.00% | 23 | 95.65% | 43.48% | 2 | 0.00% |
| 韶关市 | 81 | 17.28% | 82 | 82.93% | 3 | 33.33% | 0.00% | 2 | 0.00% | 50.00% | 4 | 0.00% |
| 深圳市 | 210 | 5.71% | 214 | 99.07% | 0 | / | / | 3 | 66.67% | 33.33% | 0 | / |
| 珠海市 | 43 | 48.84% | 43 | 95.35% | 0 | / | / | 3 | 66.67% | 0.00% | 0 | / |
| 汕头市 | 5 | 0.00% | 6 | 83.33% | 0 | / | / | 1 | 100.00% | 100.00% | 0 | / |
| 佛山市 | 192 | 27.08% | 193 | 88.60% | 0 | / | / | 3 | 33.33% | 33.33% | 0 | / |
| 江门市 | 97 | 77.32% | 100 | 87.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 2 | 50.00% | 50.00% | 3 | 100.00% |
| 湛江市 | 33 | 39.39% | 35 | 57.14% | 11 | 90.91% | 27.27% | 9 | 100.00% | 55.56% | 11 | 45.45% |
| 茂名市 | 188 | 34.57% | 193 | 66.32% | 44 | 79.55% | 61.36% | 13 | 92.31% | 23.08% | 42 | 42.86% |
| 肇庆市 | 125 | 47.20% | 125 | 81.60% | 3 | 66.67% | 33.33% | 2 | 100.00% | 50.00% | 3 | 66.67% |
| 惠州市 | 179 | 44.69% | 180 | 97.78% | 8 | 100.00% | 100.00% | 31 | 96.77% | 32.26% | 8 | 25.00% |
| 梅州市 | 70 | 28.57% | 71 | 61.97% | 2 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0.00% | 0.00% | 2 | 0.00% |
| 汕尾市 | 221 | 75.57% | 219 | 73.06% | 1 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 河源市 | 299 | 99.67% | 330 | 97.27% | 3 | 100.00% | 100.00% | 53 | 86.79% | 45.28% | 2 | 100.00% |
| 阳江市 | 34 | 20.59% | 35 | 100.00% | 0 | / | / | 4 | 100.00% | 50.00% | 0 | / |
| 清远市 | 61 | 18.03% | 62 | 88.71% | 0 | / | / | 5 | 80.00% | 20.00% | 0 | / |
| 东莞市 | 93 | 44.09% | 94 | 77.66% | 0 | / | / | 5 | 80.00% | 40.00% | 0 | / |
| 中山市 | 51 | 5.88% | 52 | 98.08% | 2 | 100.00% | 100.00% | 2 | 100.00% | 50.00% | 2 | 0.00% |
| 潮州市 | 112 | 95.54% | 112 | 75.00% | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / |
| 揭阳市 | 23 | 65.22% | 24 | 95.83% | 2 | 100.00% | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% | 2 | 100.00% |
| 云浮市 | 49 | 0.00% | 49 | 65.31% | 0 | / | / | 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | / |
| 合 计 | 2475 | 43.35% | 2543 | 84.90% | 84 | 84.52% | 64.29% | 167 | 86.23% | 38.92% | 82 | 42.68% |