附件11

放射卫生“双随机”抽查结果汇总表

| 区域 | 放射诊疗许可管理 |  |  |  | 建设项目管理 |  | 职业健康管理 |  |  |  | 个人防护用品管理 |  | 放射防护检测情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持有效《放射诊疗许可证》 |  | 批准范围内开展放射诊疗工作 |  | 新、改、扩建放射诊疗建设项目按规定进行卫生审查、竣工验收 |  | 放射工作人员按规定进行职业健康监护 |  | 放射工作人员按规定进行剂量监测 |  | 按规定配备并使用放射防护用品 |  | 诊疗场所按规定进行了防护检测 |  | 放射诊疗设备按规定进行了放射防护性能检测 |  |
|  | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 | 检查数 | 合格率 |
| 广州市 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 8 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% |
| 韶关市 | 28 | 100.00% | 28 | 100.00% | 22 | 90.91% | 28 | 100.00% | 28 | 100.00% | 28 | 92.86% | 28 | 100.00% | 28 | 100.00% |
| 深圳市 | 38 | 100.00% | 38 | 100.00% | 25 | 100.00% | 38 | 97.37% | 38 | 97.37% | 38 | 100.00% | 38 | 97.37% | 38 | 97.37% |
| 珠海市 | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% | 17 | 94.12% | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% | 18 | 94.44% | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% |
| 汕头市 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 佛山市 | 27 | 100.00% | 27 | 96.30% | 12 | 100.00% | 27 | 100.00% | 27 | 100.00% | 27 | 96.30% | 27 | 96.30% | 27 | 96.30% |
| 江门市 | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 18 | 100.00% | 20 | 95.00% | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% |
| 湛江市 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 5 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% |
| 茂名市 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 10 | 90.00% | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 13 | 84.62% | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% |
| 肇庆市 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 10 | 100.00% | 15 | 93.33% | 15 | 93.33% | 15 | 100.00% | 15 | 93.33% | 15 | 93.33% |
| 惠州市 | 13 | 100.00% | 11 | 100.00% | 6 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 91.67% | 10 | 100.00% |
| 梅州市 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 4 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |
| 汕尾市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 河源市 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 9 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% |
| 阳江市 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 4 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |
| 清远市 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 87.50% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |
| 东莞市 | 9 | 66.67% | 5 | 100.00% | 3 | 100.00% | 7 | 57.14% | 7 | 71.43% | 6 | 100.00% | 7 | 71.43% | 5 | 100.00% |
| 中山市 | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 5 | 100.00% | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% |
| 潮州市 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 3 | 33.33% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |
| 揭阳市 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 87.50% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |
| 云浮市 | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 9 | 100.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% |
| 合 计 | 280 | 98.93% | 274 | 99.64% | 187 | 95.72% | 277 | 97.83% | 277 | 98.56% | 276 | 97.83% | 277 | 97.83% | 273 | 98.90% |